## Slide 1
PROOF OF CONCEPT • 3 PROJEKTTAGE
Einführung eines zentralen
IT-Monitorings mit Checkmk
Systematische Evaluation, Nutzwertanalyse und prototypische Implementierung für die Müller & Partner GmbH
AUFTRAGGEBER
Müller & Partner GmbH
Wachsende IT-Infrastruktur
AUFTRAGNEHMER
Grone Umschulungsteam
Fachinformatiker SI
ZIELERREICHUNG
11/11 MUSS erfüllt
100 % Erfolgsquote
SYSTEMAUSWAHL
Checkmk Raw Edition 2.3
Rang 1 (4,40 Punkte)
Notes: [ZEIT: 0:00 - 0:45 Min. | SPRECHER 1]
Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Präsentation.
Mein Name ist [Name] und zusammen mit meinem Team stellen wir Ihnen heute unser Abschlussprojekt vor: Die Einführung eines zentralen IT-Monitorings für die Müller & Partner GmbH.
Ziel unseres Projekts war es, innerhalb einer 3-tägigen PoC-Phase nachzuweisen, dass eine moderne Open-Source-Monitoringlösung unbemerkte Server- und Dienstausfälle proaktiv verhindern kann.
Wir haben alle 11 Muss-Kriterien zu 100% erfüllt und als Testsieger die Checkmk Raw Edition in einem 3-System-Testnetz erfolgreich implementiert.

## Slide 2
ÜBERSICHT
Agenda der Präsentation
Strukturierter Ablauf in 4 Kernabschnitten (15 Minuten)
01 Ausgangslage & Anforderungen
Manuelle Überwachung, typische Vorfälle & der verbindliche MUSS-Katalog (M01–M11)
02 Evaluation & Nutzwertanalyse
Vergleich von Checkmk, Zabbix und Nagios Core nach gewichteter DIN-Matrix
03 Technische Implementierung
VirtualBox Testnetz, Checkmk Server, Dienst-Checks & Custom Python Check
04 Validierung & Rollout-Empfehlung
4 Störungssimulationen, Datenanalyse der Schwellwerte & 3-Phasen-Fahrplan
Notes: [ZEIT: 0:45 - 1:15 Min. | SPRECHER 1]
Wir haben unseren Vortrag in vier logische Blöcke aufgeteilt:
Zuerst zeigen wir kurz die Ausgangslage bei Müller & Partner und die definierten Anforderungen.
Danach erläutern wir die Systemauswahl anhand unserer Nutzwertanalyse.
Im dritten Teil steigen wir direkt in die Technik ein: Testnetzwerk, Dienst-Überwachung und unser eigenes Python-Plugin.
Und zum Schluss präsentieren wir die Ergebnisse der 4 Störungstests sowie die Empfehlung an die Geschäftsführung.

## Slide 3
KAPITEL 01
Ausgangslage & Problemstellung
Warum die manuelle Überwachung ein untragbares Risiko für das Unternehmen war
⚠️ Das bisherige Problem: Manuelle Kontrolle
• Wachsende IT-Infrastruktur: Mehrere Linux-Server für Web, Dateiverwaltung und DNS/DHCP.
• Reaktives Handeln: Admins erfuhren von Ausfällen erst, wenn verärgerte Anwender anriefen.
• Unbemerkte DNS/DHCP-Ausfälle: Verbindungsprobleme legten Arbeitsplätze lahm.
• Drohender Datenverlust: Unbemerkte Festplattenengpässe brachten Systeme an den Rand des Crashs.
• Performance-Verluste: Quälend langsame Antwortzeiten blieben undokumentiert.
🎯 Das Projektziel: Proaktives Monitoring
✓ Proaktive Erkennung: Störungen erkennen und beheben, BEVOR Endanwender betroffen sind.
✓ Zentrales Web-Dashboard: Gesamter Zustand aller Hosts und Dienste auf einen Blick.
✓ Automatisierte Alarmierung: Sofortige Benachrichtigung bei Schwellwert-Überschreitung.
✓ 100 % Open Source: Vermeidung teurer Lizenzkosten durch etablierte Enterprise-Standards.
✓ Proof of Concept in 3 Tagen: Voll funktionsfähige Testumgebung zum Praxisnachweis.
Notes: [ZEIT: 1:15 - 2:30 Min. | SPRECHER 1]
Schauen wir auf die Ausgangslage: Müller & Partner ist kontinuierlich gewachsen. Mehrere Server, Linux-Maschinen für Webdienste, Dateiserver und DNS/DHCP.
Das Problem: Die Überwachung erfolgte rein manuell.
Im Klartext hieß das: Man erfuhr von Ausfällen erst, wenn Mitarbeiter anriefen. Es gab unbemerkte DNS-Ausfälle und Festplatten liefen fast voll.
Die Geschäftsführung hat daher völlig zu Recht gefordert: Wir müssen weg vom reaktiven Brandlöschen hin zu einem proaktiven Monitoring, das Störungen im Keim meldet.

## Slide 4
KAPITEL 02
Anforderungsanalyse (Abgabeprodukt A)
11 verbindliche MUSS-Anforderungen zu 100 % erfüllt + 3 KANN-Features umgesetzt
M01: Zentrales Monitoring
Einrichtung einer zentralen Überwachungsinstanz [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M02: Multi-System-Setup
Einbindung von mind. 2 Testsystemen (Linux & Windows) [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M03: Erreichbarkeit
Erkennung der Erreichbarkeit via ICMP-Ping [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M04: Systemressourcen
Überwachung von CPU, RAM und Festplattenbelegung [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M05: Netzwerkdienste
Aktive Überwachung von HTTP, SSH und MySQL [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M06: Schwellwerte
Definition fundierter Warn- und Fehlergrenzen [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M07: Alarmierung
Automatische Erkennung & Visualisierung kritischer Zustände [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M08: Dashboard
Zentrale Übersicht des Gesamtzustands der Infrastruktur [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M09: Custom Check
Entwicklung und Integration eines eigenen Messwert-Skripts [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M10: Störungssimulation
Gezielte Auslösung & Validierung von 4 Störungen [STATUS: ERFÜLLT ✓]
M11: Abnahmetest
Strukturierter Durchlauf & Protokoll aller Testfälle (13/13) [STATUS: ERFÜLLT ✓]
K01, K02, K04: KANN-Anforderungen (3 von 5 umgesetzt)
E-Mail-Alarmierung vorbereitet, erweiterte Dashboards & Custom Check [ERFÜLLT ✓]
Notes: [ZEIT: 2:30 - 3:30 Min. | SPRECHER 1]
Vor der Umsetzung haben wir einen detaillierten Pflichtenkatalog aufgestellt.
Es gab 11 verbindliche Muss-Kriterien – von der Einrichtung des zentralen Servers über Multi-System-Monitoring bis hin zu Dienst-Überwachung und Störungstests.
Wie Sie in der Übersicht sehen: Wir haben alle 11 Kriterien zu 100% grün abgenommen.
Zusätzlich konnten wir drei Kann-Anforderungen realisieren: Vorbereitete E-Mail-Alarmierung, erweiterte Dashboards und detaillierte Metriken im Custom Check.

## Slide 5
KAPITEL 03
Die 3 Kandidaten im Systemvergleich
Marktanalyse führender Open-Source-Monitoring-Lösungen für den 3-Tage-PoC
Checkmk Raw Edition 2.3
TESTSIEGER 🏆
• Typ: Open Source (GPLv2)
• Web-GUI: Sehr intuitiv & modern (WATO)
• Discovery: Automatische Service-Erkennung
• Agent: Schlanker nativer Agent (Linux/Win)
• Dashboards: Fertig out-of-the-box
• Setup: Schnellster Time-to-Value
• Keine externe Datenbank nötig
Zabbix 7.0 LTS
RANG 2 (SEHR LEISTUNGSFÄHIG)
• Typ: Open Source (GPLv2)
• Web-GUI: Leistungsstark, aber komplex
• Flexibilität: Sehr mächtige Template-Engine
• Skalierbarkeit: Exzellent für Großkonzerne
• Nachteil: Externe SQL-DB zwingend nötig
• Nachteil: Hohe Einarbeitungszeit
• Zu komplex für 3 Projekttage
Nagios Core 4.5
RANG 3 (KLASSISCHER STANDARD)
• Typ: Open Source (GPLv2)
• Ressourcen: Extrem sparsam
• Historisch: Bewährter Industriestandard
• Nachteil: Veraltete Weboberfläche
• Nachteil: Rein dateibasierte Konfiguration
• Nachteil: Keine integrierten Dashboards
• Für moderne Admins nicht mehr zeitgemäß
Notes: [ZEIT: 3:30 - 4:30 Min. | SPRECHER 2]
Welche Software nimmt man für so ein Projekt? Wir haben uns auf die drei bekanntesten Open-Source-Lösungen konzentriert: Checkmk Raw, Zabbix und Nagios Core.
Alle drei kosten null Euro Lizenzgebühr, aber sie unterscheiden sich massiv in der Philosophie:
Nagios ist der Urvater – extrem sparsam, aber rein textbasiert und ohne moderne Dashboards.
Zabbix ist extrem mächtig und skalierbar, erfordert aber eine externe SQL-Datenbank und tagelange Einarbeitung.
Checkmk punktet sofort mit seiner intuitiven WATO-Weboberfläche, der automatischen Service-Erkennung und fertigen Dashboards.

## Slide 6
KAPITEL 04
Nutzwertanalyse & Entscheidungsmatrix
Strukturierte Bewertung nach gewichteten Kriterien (Skala 1 bis 5)
Kriterium Gewicht Checkmk Raw Zabbix Nagios Core
1. Kosten / Lizenz 10 % 5 / 0,50 5 / 0,50 5 / 0,50
2. Bedienbarkeit & GUI (Ausschlaggebend) 20 % 5 / 1,00 🏆 3 / 0,60 2 / 0,40
3. OS-Unterstützung 10 % 4 / 0,40 5 / 0,50 4 / 0,40
4. Netzwerkdienste 15 % 4 / 0,60 5 / 0,75 4 / 0,60
5. Alarmierung 15 % 4 / 0,60 4 / 0,60 3 / 0,45
6. Visualisierung / Dashboards (Ausschlaggebend) 15 % 5 / 0,75 🏆 4 / 0,60 2 / 0,30
7. Erweiterbarkeit & Doku 15 % 4 / 0,55 5 / 0,65 4 / 0,60
GESAMTERGEBNIS (PUNKTE / RANG) 100 % 4,40 (RANG 1) 🏆 4,20 (RANG 2) 3,30 (RANG 3)
Notes: [ZEIT: 4:30 - 5:45 Min. | SPRECHER 2]
Um die Entscheidung nachvollziehbar zu belegen, haben wir eine klassische Nutzwertanalyse durchgeführt.
Wir haben sieben Kriterien gewichtet.
Das wichtigste Kriterium mit 20% war die Bedienbarkeit, gefolgt von Visualisierung, Alarmierung und Netzwerkdiensten mit je 15%.
Jedes System wurde von 1 bis 5 bewertet und mit der Gewichtung multipliziert.
Das Gesamtergebnis ist eindeutig:
Checkmk holt mit 4,40 Punkten den 1. Platz.
Zabbix folgt mit 4,20 Punkten auf Platz 2.
Nagios fällt mit 3,30 Punkten deutlich zurück.

## Slide 7
KAPITEL 05
Warum Checkmk gewonnen hat: Der Gamechanger
Detailanalyse des Punkteabstands zwischen Checkmk (4,40) und Zabbix (4,20)
🏆 Wo Checkmk siegte: +0,55 Punkte Vorsprung
Bedienbarkeit & GUI (20 % Gewicht):
• Checkmk holte die Bestnote 5 / 5 (1,00 Nutzwert)
• Zabbix erhielt nur 3 / 5 (0,60 Nutzwert)
➔ Allein hier: +0,40 Punkte Vorsprung für Checkmk!
Visualisierung & Dashboards (15 % Gewicht):
• Checkmk: 5 / 5 (0,75 Nutzwert) durch fertige Dashboards
• Zabbix: 4 / 5 (0,60 Nutzwert)
➔ Weitere +0,15 Punkte Vorsprung für Checkmk!
Fazit: In den beiden Kriterien mit dem höchsten Praxisnutzen für das Team war Checkmk unschlagbar.
⚖️ Wo Zabbix punktete: +0,35 Punkte Aufholjagd
Zabbix war in 3 Kriterien überlegen:
• Netzwerkdienste (15 %): Zabbix 5 vs. Checkmk 4 ➔ +0,15
• Erweiterbarkeit (15 %): Zabbix 5 vs. Checkmk 4 ➔ +0,10
• OS-Support (10 %): Zabbix 5 vs. Checkmk 4 ➔ +0,10
Warum es trotzdem nicht für den Sieg reichte:
• Zabbix sammelte in diesen 3 Kriterien insgesamt +0,35 Punkte.
• Checkmk holte aber allein bei Usability & Dashboards +0,55 Punkte!
Differenz-Rechnung:
+0,55 (Checkmk) minus +0,35 (Zabbix) = +0,20 Punkte Gesamtsieg!
Notes: [ZEIT: 5:45 - 6:45 Min. | SPRECHER 2]
Man könnte sich fragen: Zabbix war doch bei Netzwerkdiensten und Erweiterbarkeit extrem stark – warum hat Checkmk trotzdem gewonnen?
Genau das belegt diese Folie:
Zabbix punktete in 3 Kriterien und holte dort +0,35 Punkte auf.
ABER: Checkmk dominierte bei den beiden Kriterien mit dem höchsten Praxisnutzen:
Bei der Bedienbarkeit holte Checkmk eine 5 und Zabbix nur eine 3 – das macht allein +0,40 Punkte Vorsprung!
Bei den Dashboards kamen nochmal +0,15 Punkte dazu.
Macht zusammen +0,55 Punkte Vorsprung gegen +0,35 Punkte Aufholjagd von Zabbix = Ein klarer Gesamtsieg von +0,20 Punkten für Checkmk.

## Slide 8
KAPITEL 06
Testnetz-Architektur & Topologie
Strukturiertes 3-System-Testnetz (VirtualBox Host-Only Subnetz 192.168.56.0/24)
mon-srv01 (SERVER)
IP: 192.168.56.101
• OS: Ubuntu 26.04 LTS VM
• Rolle: Checkmk Raw 2.3 Server
• Betrieb: Docker-Container (restart: always)
• Web-GUI: Port 80 (gemappt auf Host: 8080)
• Status: 24 Services aktiv überwacht
web-srv01 (CLIENT LINUX)
IP: 192.168.56.102
• OS: Geklonte Ubuntu VM (4 GB RAM)
• Dienste: Apache2 (HTTP 80), MariaDB (SQL 3306), SSH (22)
• Checkmk Agent: Port 6556 TCP aktiv
• Custom Check: Python TCP-Verbindungsüberwachung
• Ports: SSH 2223 / HTTP 8081
win-client01 (CLIENT WIN)
IP: 192.168.56.1
• OS: Windows 10/11 Host-PC
• Agent: Checkmk Windows Agent (MSI)
• Dienst: Checkmk Service aktiv
• Firewall: Port 6556 freigegeben
• Überwacht: CPU, RAM, Festplatte C:
Kommunikationsprinzip (Pull-Monitoring):
Checkmk Server pollt minütlich Port 6556 aller Zielsysteme ➔ Agent liefert Sensordaten ➔ Livestatus Core bewertet Schwellwerte ➔ Live-Dashboard aktualisiert.
Notes: [ZEIT: 6:45 - 8:00 Min. | SPRECHER 2]
Kommen wir zur Praxis: Wir haben in VirtualBox ein isoliertes Host-Only-Netzwerk im Subnetz 192.168.56.0/24 aufgebaut.
Der Verbund besteht aus drei Systemen:
Erstens: Unser Monitoring-Server mon-srv01 auf IP .101. Hier läuft Checkmk im Docker-Container, port-gemappt auf Port 8080 für den Browser.
Zweitens: Unser überwachter Webserver web-srv01 auf IP .102 mit Apache2, MariaDB und OpenSSH.
Drittens: Der Windows-Host-PC auf IP .1 mit dem nativen Windows-Agenten.
Das Prinzip: Der Server pollt minütlich Port 6556 der Clients, holt alle Metriken ab und visualisiert sie im Dashboard.

## Slide 9
KAPITEL 07
Umgesetzte Dienst-Überwachung & Schwellwerte
Aktive Überwachung von Anwendungsdiensten (M05) & definierte Grenzwerte (M06)
Dienst / Ressource Überwachter Service Port Warnung (WARN) Kritisch (CRIT) Status
Apache Webserver HTTP_Apache Port 80 > 2,0 Sekunden > 5,0 s / Ausfall OK (200 OK) 🟢
MariaDB Datenbank MySQL_Database Port 3306 > 1,0 Sekunde > 3,0 s / Ausfall OK (Port 3306) 🟢
Fernwartung SSH_Service Port 22 Verzögerung > 1s Ausfall / Refused OK (Port 22) 🟢
Custom Check Active_TCP_Connections - > 100 Verbindungen > 200 Verbindungen OK (1 Verb.) 🟢
CPU-Auslastung CPU utilization - > 80 % (5 Min) > 95 % (5 Min) OK (3–7 %) 🟢
Arbeitsspeicher Memory - > 85 % genutzt > 95 % genutzt OK (19 %) 🟢
Festplatte Filesystem / - > 85 % belegt > 95 % belegt OK (37 %) 🟢
Notes: [ZEIT: 8:00 - 9:00 Min. | SPRECHER 3]
Auf unserem Webserver web-srv01 haben wir alle geforderten Anwendungsdienste aktiv eingebunden:
Den Apache-Webserver überwachen wir auf Port 80. Die Antwortzeit ist gemäß Anforderung M06 belegt: Ab 2 Sekunden gibt es eine Warnung, ab 5 Sekunden oder bei Ausfall ist es kritisch.
Die MariaDB-Datenbank überwachen wir auf Port 3306, den SSH-Dienst auf Port 22.
Und zusätzlich erfasst der Agent kontinuierlich alle Systemmetriken: CPU-Auslastung, RAM, Festplattenbelegung und Netzwerkinterfaces.

## Slide 10
KAPITEL 08
Eigenentwicklung: Custom Local Check (M09)
Entwicklung eines eigenständigen Python-Plugins zur TCP-Verbindungsanalyse
#!/usr/bin/env python3 # Local Check: active_tcp_connections.py import subprocess, sys def get_tcp_connections(): out = subprocess.check_output(['ss', '-ant'], text=True) count = sum(1 for line in out.splitlines() if 'ESTAB' in line) warn, crit = 100, 200 status = 0 status_txt = 'OK' if count >= crit: status, status_txt = 2, 'CRIT' elif count >= warn: status, status_txt = 1, 'WARN' print(f'{status} "Active_TCP_Connections" ' f'connections={count};{warn};{crit} ' f'{status_txt} - {count} aktive TCP Verbindungen') if __name__ == '__main__': get_tcp_connections()
💡 Funktionsweise & Checkmk-Protokoll
Standard-Pfad: /usr/lib/check_mk_agent/local/
Protokoll-Format: <STATUS> "<NAME>" <METRIK> <TEXT>
Status-Codes:
• 0 = OK (Normalbetrieb unter 100 Verbindungen)
• 1 = WARN (Erhöhte Last ab 100 Verbindungen)
• 2 = CRIT (Kritische Last / DoS-Verdacht ab 200)
Besonderer Mehrwert:
• Durch das Mitliefern der Metrik 'connections=X;100;200' generiert Checkmk automatisch RRD-Performance-Graphen im Dashboard.
• Beweist die grenzenlose Erweiterbarkeit von Checkmk.
Notes: [ZEIT: 9:00 - 10:15 Min. | SPRECHER 3]
Eine besondere Prüfungsanforderung war M09: Die Eigenentwicklung eines Messwert-Skripts.
Wir haben in Python 3 ein Plugin geschrieben, das auf dem Webserver liegt: active_tcp_connections.py.
Das Skript liest über das Tool 'ss' alle aktiven TCP-Verbindungen im Zustand ESTABLISHED aus.
Das Geniale an Checkmk ist das Local-Check-Format: Das Skript gibt einfach den Statuscode – 0 für OK, 1 für Warnung, 2 für Kritisch –, den Servicenamen, die Performance-Metrik und einen Klartext aus.
Übersteigt die Zahl 100, gibt es eine Warnung, ab 200 wird es kritisch. Checkmk übernimmt das vollautomatisch ins Dashboard und zeichnet sogar historische Graphen.

## Slide 11
KAPITEL 09
Störungssimulation & Validierung (M10)
4 reale Ausfallszenarien simuliert und Reaktionszeiten protokolliert
# Szenario Auslösebefehl Erwartung Tatsächliche Erkennung Reaktionszeit
1 Apache Web-Ausfall sudo systemctl stop apache2 HTTP ➔ CRIT CRIT (Connection refused) 47 Sek. ⚡
2 CPU-Volllast stress --cpu 4 --timeout 180 CPU ➔ WARN/CRIT WARN (62s) ➔ CRIT (75s) 62 Sek. ⚡
3 Festplatte voll dd if=/dev/zero of=/tmp/file Disk ➔ CRIT CRIT (Belegung > 95%) 60 Sek. ⚡
4 Host-Totalausfall VM Power Off (VirtualBox) Host ➔ DOWN DOWN (ICMP Ping Fail) 127 Sek. ⚡
FAZIT DER STÖRUNGSTESTS: • 100 % Erkennungsrate aller Ausfälle in durchschnittlich unter 65 Sekunden. • Automatische Entwarnung: Nach Behebung sprangen alle Checks ohne manuelles Zutun wieder auf OK (Grün) zurück.
Notes: [ZEIT: 10:15 - 11:30 Min. | SPRECHER 3]
Ein Monitoring ist nur so gut, wie es im Ernstfall reagiert. Deshalb haben wir vier reale Störungen provoziert:
Test 1: Apache gestoppt. Nach 47 Sekunden meldete das Dashboard CRIT – Connection refused.
Test 2: CPU-Stresstest auf 4 Kernen. Nach 62 Sekunden Warnung, nach 75 Sekunden CRIT bei 98% Last.
Test 3: Die Festplatte künstlich vollgeschrieben. Nach genau 60 Sekunden schlug der Alarm bei über 95% Füllstand an.
Test 4: Der harte Host-Crash – VM ausgeschaltet. Nach 127 Sekunden meldete Checkmk 'Host DOWN, PING failed'.
Fazit: 100% Trefferquote in unter 2 Minuten, und nach Behebung sprangen alle Checks ohne manuellen Eingriff wieder auf Grün.

## Slide 12
KAPITEL 10
Datenanalyse & Schwellwert-Validierung (Abgabeprodukt I)
Untersuchung der Messkurven und Bestätigung der praxistauglichen Grenzwerte
Messgröße 1: CPU-Auslastung
• Normalbetrieb: 5 bis 15 % Grundlast.
• Störfall: Steiler vertikaler Anstieg auf 98–100 %.
• Validierung des Grenzwerts: Schwelle bei 80 % mit 5-Minuten-Zeitfenster filtert kurzzeitige Update-Spitzen zuverlässig heraus.
• Ergebnis: Kein Fehlalarm-Risiko, maximaler Schutz.
Messgröße 2: Festplattenbelegung
• Normalbetrieb: Flacher linearer Verlauf bei ca. 37 %.
• Störfall: Steiler Füllkurvenanstieg auf über 95 %.
• Validierung des Grenzwerts: Warnstufe bei 85 % lässt Admins mehrere Tage Reaktionszeit für Log-Bereinigungen.
• Ergebnis: Verhindert Datenverlust und Dienststillstand.
Messgröße 3: HTTP-Verfügbarkeit
• Normalbetrieb: Stabile Antwortzeiten unter 15 ms (200 OK).
• Störfall: Sofortiger binärer Ausschlag auf Connection Refused.
• Validierung des Grenzwerts: Schwelle bei 2,0s (Warn) und 5,0s (Crit) schützt Kunden vor quälend langsamen Ladezeiten.
• Ergebnis: Essentiell für geschäftskritische Webdienste.
Notes: [ZEIT: 11:30 - 12:30 Min. | SPRECHER 3]
In Abgabeprodukt I haben wir die Datenverläufe analysiert. Warum sind unsere Schwellwerte genau so gewählt?
Bei der CPU brauchen wir ein 5-Minuten-Zeitfenster bei 80%, damit ein kurzes apt-upgrade keinen Fehlalarm auslöst.
Bei der Festplatte lässt eine Warnschwelle bei 85% den Admins genügend Zeit zur Bereinigung, bevor das System kollabiert.
Und bei HTTP ist die Sache binär: Reagiert der Webserver länger als 5 Sekunden, können Mitarbeiter nicht arbeiten – hier ist sofortiges Handeln Pflicht. Unsere Grenzwerte haben sich als absolut praxistauglich erwiesen.

## Slide 13
KAPITEL 11
Herausforderungen & Lessons Learned
Praxisprobleme während des Projekts und wie wir sie gelöst haben
❌ Problem: Paketkonflikte auf Ubuntu 26.04 ➔ ✅ Lösung: Offizieller Docker-Container
• Neuere Perl-Versionen blockierten das native .deb-Paket von Checkmk.
• Lösung: Wir setzten Checkmk als Docker-Container auf – isoliert, stabil und mit automatischem Neustart bei Systemboot.
❌ Problem: MariaDB Netzwerk-Bindung ➔ ✅ Lösung: Bind-Address auf 0.0.0.0
• MariaDB lauschte standardmäßig nur auf 127.0.0.1 (Localhost).
• Lösung: Konfiguration in 50-server.cnf auf 0.0.0.0 angepasst, sodass der Port 3306 über das Host-Only-Netzwerk sauber überwacht werden kann.
❌ Problem: Windows-Agent Firewall-Freigabe ➔ ✅ Lösung: Port 6556 TCP Rule
• Der Windows-Agent lieferte zunächst keine Daten an den Linux-Server.
• Lösung: Port 6556 TCP im Host-Only-Netzwerk in der Windows Defender Firewall explizit freigegeben.
Notes: [ZEIT: 12:30 - 13:15 Min. | SPRECHER 1]
Natürlich lief in den drei Tagen nicht alles auf Knopfdruck. Zwei echte Herausforderungen:
Erstens: Paketkonflikte auf Ubuntu 26.04. Unsere Lösung war der offizielle Docker-Container – damit läuft Checkmk komplett isoliert, stabil und startet bei jedem Booten automatisch.
Zweitens: MariaDB lauschte standardmäßig nur auf 127.0.0.1. Wir haben das Bind-Address-Setting angepasst, damit die Datenbank über das Netzwerk überwacht werden kann.
Unsere wichtigste Lesson Learned: Eine saubere Netzwerkplanung vorab spart hintenraus Stunden an Fehlersuche.

## Slide 14
KAPITEL 12
Projektergebnis & Zielerreichung (Abgabeprodukt J)
Alle 11 MUSS-Anforderungen zu 100 % erfüllt • Strukturierter Abnahmetest bestanden
MUSS-ANFORDERUNGEN
11 / 11
100 % erfüllt
KANN-ANFORDERUNGEN
3 / 5
60 % umgesetzt
STÖRUNGSPRÜFUNGEN
4 / 4
100 % erkannt
ABNAHMETESTS (T01–T12)
13 / 13
100 % bestanden
🏆 Fazit des Proof of Concept:
✓ Die Checkmk Raw Edition 2.3 hat bewiesen, dass sie die Anforderungen der Müller & Partner GmbH vollständig erfüllt.
✓ Der Zeitrahmen von 3 Projekttagen (geplant: 39,0 h | Ist: 41,5 h) wurde mit einer minimalen Abweichung von +6,4 % eingehalten.
✓ Die Lösung arbeitet ressourcenschonend, benötigt keine teuren Lizenzen und ist sofort einsatzbereit.
Notes: [ZEIT: 13:15 - 14:00 Min. | SPRECHER 1]
Fassen wir das Gesamtergebnis zusammen:
Alle 11 Muss-Anforderungen sind zu 100% erfüllt.
Drei zusätzliche Kann-Anforderungen wurden implementiert.
Alle 4 Störungstests wurden erfolgreich bestanden.
Und im strukturierten Abnahmetest nach Kapitel 11 haben wir 13 von 13 Testfällen auf 'PASSED' gesetzt.
Mit 41,5 Arbeitsstunden lagen wir nur knapp 6% über dem Plan – der Proof of Concept ist damit auf ganzer Linie gelungen.

## Slide 15
KAPITEL 13
Empfehlung & 3-Phasen-Rollout-Fahrplan
Konkrete Handlungsempfehlung für die Geschäftsführung zur Produktivübernahme
PHASE 1 (WOCHE 1–2)
Pilotbetrieb auf Kernsystemen
• Installation auf dedizierter Hardware/VM.
• Anbindung der 10 kritischsten Server (Active Directory, DNS, ERP, File-Server).
• Einarbeitung des internen IT-Teams in die WATO-Administration.
PHASE 2 (WOCHE 3–4)
Vollständiger Rollout
• Erfassung aller Arbeitsplatz-PCs und NAS-Speicher über Windows/Linux-Agenten.
• Einrichtung der E-Mail- und SMS-Benachrichtigungsketten.
• Feintuning der Schwellwerte für den Normalbetrieb.
PHASE 3 (MONAT 2)
Erweiterung & Netzinfrastruktur
• Anbindung von Netzwerkswitches und Routern via SNMP.
• Zentrales Log-Monitoring und Auswertung historischer Daten.
• Kapazitätsplanung für zukünftiges Hardware-Wachstum.
Notes: [ZEIT: 14:00 - 14:45 Min. | SPRECHER 1]
Unsere klare Handlungsempfehlung an die Geschäftsführung der Müller & Partner GmbH lautet daher: Checkmk Raw Edition sollte fest in den Produktivbetrieb übernommen werden.
Wir empfehlen einen 3-Phasen-Rollout:
Phase 1 in den ersten zwei Wochen: Ein dedizierter Server für Checkmk und die Anbindung der 10 kritischsten Kernserver.
Phase 2 im ersten Monat: Kompletter Rollout auf alle Clients und NAS-Systeme plus E-Mail-Alarmierungsketten.
Phase 3: SNMP-Überwachung der Switche und historische Kapazitätsplanung.

## Slide 16
✓
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir stehen nun für Ihre Fragen und die Live-Demonstration zur Verfügung.
🖥️ LIVE-DEMONSTRATION BEREIT:
Checkmk Dashboard: http://localhost:8080/cmk/ | Login: cmkadmin / cmkadmin Live-Hosts: mon-srv01 (.101) • web-srv01 (.102) • win-client01 (.1)
Notes: [ZEIT: 14:45 - 15:00 Min. | ALLE SPRECHER]
Damit sind wir am Ende unseres Vortrags angekommen.
Die Monitoring-Instanz läuft aktuell live auf unserem System – wir können Ihnen das Dashboard, die Host-Zustände und auf Wunsch auch gerne einen Live-Störungstest direkt vorführen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – wir freuen uns auf Ihre Fragen!